Приложение А. Опросный лист на трубы АРКТИК-У

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Исходные данные для расчета систем электрического обогрева

полиэтиленовых трубопроводов в ППУ изоляции

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон: | e-mail: |
| Наименование объекта |  |

Местоположение объекта

Назначение трубопровода

Назначение системы обогрева: □ защита от замерзания

□ другое

Температурный режим:

- требуемая температура трубопровода______________________________________

- максимальная температура окружающей среды______________________________

- минимальная температура окружающей среды ______________________________

- температура рабочей среды: нормальный режим_____________________________

максимальная

минимальная

- минимальная температура включения обогрева

- минимальная температура грунта на уровне оси трубопровода

Рабочее давление трубопровода	МПа

Вид прокладки трубопровода: □ на открытом воздухе

□ наземно

□ в земле на глубине	м (относительно оси трубопровода)

теплопроводность грунта	Вт/м°С

Материал напорной трубы

Диаметр напорной трубы

Материал защитной оболочки

Место установки шкафа управления системы электрообогрева

Напряжение питающей сети:	□ ~220В 50Гц

□ ~ 110В 60 Гц

Схема или эскиз трассы трубопровода в электронном виде (желательно в формате dwg).